## Munka1
3.a. számú melléklet
Kereskedelmi ajánlat
Az ajánlattevő/ajánlattevők neve: |  | ………………………………………………………………………………
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt.
Ajánlattevő(k) székhelye: |  | ………………………………………………………………………………
Cégjegyzék száma: |  | ………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó neve: |  | ………………………………………………………………………………
| Tel. Száma: | ………………………………………………………………………………
| Fax: | ………………………………………………………………………………
| E-mail címe: | ………………………………………………………………………………
RÉSZ száma | Tételszám | Megnevezés | Alapmennyiség | Opciós mennyiség | Beadandó minta (db) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó összár alapmennyiségre | Nettó összár opciós mennyiség | Nettó összár (alap+opciós mennyiség) | Áfa | Bruttó összár (alap+opciós mennyiség)
I | I. rész
| 1 | Introducer 4-9F | 140 | 60 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | átmérő: 4-9 F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 7, 11 és 25 cm hosszban |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | sideporttal |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | atraumatikus kiképzésű átmenetekkel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Vezetődrót angiográfiához | 7 | 3 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Tromborezistens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0,035" átmérőnél a 40 és a 260 cm közötti hosszfajták száma (minimum 7) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | mindkét végén puha |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | J és egyenes végű kiképzés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0,035-ös standard átmérő |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Indeflator set | 105 | 45 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20 ml |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | > 25 ATM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | tartalmaz Y adaptert, torquer-t és wire insertion tool-t is |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Vezetődrót perifériás intervencióhoz | 28 | 12 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | hydrophyl bevonat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | tökéletes torque-kontroll kollaterális megközelítéshez |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0.018” átmérő |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | szükséges 4 féle hossz: 110, 150, 200, 300 cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | flexibilis tip 8, 12 cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | PTA drót perifériás rekanalizációhoz | 28 | 12 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | hidrofil vezetődrót |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | belső magja titánium és nikkel ötvözet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | dróthossz: 80cm, 150cm, 180 cm, 260cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | átmérő: 0,018 in; 0,025 in.; 0,035in; 0,038in |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | végkiképzés: J és egyenes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | PTCA drót 0.014, puha „workhorse” léziókhoz | 14 | 6 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Hidrofil polimer bevonatú, sima, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | thromboresistens felületű |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | merev belső vázú, mely a disztális részében vagy teljesen hosszában nitinol alapú |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 185-190 cm hosszú, de 300 cm-es is rendelhető |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | egyenes és J végű is elérhető |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | moderate és light típusa van |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 cm-es radiopaque vég |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Femorális szúrótű | 35 | 15 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 19 G |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | hossz: 7 cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0,035" kompatibilis |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Diagnosztikus katéter, periféria | 35 | 15 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4, 5 F átmérő |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0,035/0,038" átmérő |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | hossz: 65, 90, 100 cm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | atraumatikus vég |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | braided, flush és selectiv, oldalnyílásos kivitelben is; high flow: >=32 ml/sec |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | flush kivitelnél minimum 4 féle flush alak |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I. rész ÖSSZESEN: |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0
II | II. rész |  | Alapmennyiség | Opciós mennyiség | Beadandó minta (db) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó összár alapmennyiségre | Nettó összár opciós mennyiség | Nettó összár (alap+opciós mennyiség) | Áfa | Bruttó összár (alap+opciós mennyiség)
| 9 | Vékony érfolt | 63 | 27 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Marha pericardiumból készült, 8 mm x 80 mm nagyságú biológiai folt
biokompatibilis, kiváló hajlékonyság és varratmegtartó érővel rendelkezzen, könnyen formázható
ne igényeljen speciális varróanyagot, könnyen varrható legyen, hasonló az eredeti szövethez
Alapanyaga az EU 2015/1356 határozata alapján a „elhanyagolható BSE rizikó”-ba sorolt országból származzon
Sterilitás a gyártástól számított minimum 2,5 év
| 10 | Carotis shunt | 63 | 27 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 F
minimum 30 cm hosszú carotis shunt
lumenen kívül vezetett típusú
kettős latex ballonnal
rugalmas anyagú, ellenáll a megtöretésnek
mélység megjelölése centiméterenként
színek szerint kódolt lumen
T-port elzárócsappal
biztonsági ballon, amely megvédi a belső carotis artériát a túlnyomástól
Sterilitás a gyártástól számított minimum 2,5 év
II. rész ÖSSZESEN:
III | III. rész |  | Alapmennyiség | Opciós mennyiség | Beadandó minta (db) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó összár alapmennyiségre | Nettó összár opciós mennyiség | Nettó összár (alap+opciós mennyiség) | Áfa | Bruttó összár (alap+opciós mennyiség)
| 11 | Öntáguló SFA stent | 70 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0
DFU szerinti SFA és proximális Poplitea indikációval bíró öntáguló nitinol stent
nyitott és zárt cellás szerkezet, ami biztosítja a kiváló hajlékonyságot és kiváló radiális erőt
Triaxiális felvivő rendszer a stabil, biztonságos pozícionálás biztosítására
6 F kompatibilis
<=5-8 mm<= átmérőben
<=20-200 mm <= hosszválaszték
| 12 | PTA ballon katéter | 28 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Drót kompatibilitás: 0,035”.
Sheath kompatilibitás 5 F (>=7 mmx200mm)
Átmérő: <=3-12 mm <=
Hossz: <=20-200 mm<= (3-8 mm átmérőnél.
Elérhető shafthossz: 40, 75 és 135 cm.
RBP >=24 ATM(>=6 mmx100 mm méretnél)
Tip profil: <=0,040
| 13 | PTA ballon non-compliant | 14 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0,018”-ös drót kompatiblils.
stent implantációhoz
nagy nyomású (min 15 atm RBP)
90, 135 és 150 cm shaft
<=1,5-6 mm <= ballon átmérő és kinkfree 5F legyen
Ballon hossz <=20-100 mm <= legyen kapható
Normál és kemény shaftban is
| 14 | Perifériás stent öntáguló vascularis és enteralis alkalmazásokhoz | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Rozsdamentes acél; visszahúzható; 0.035” drót
Shaft 75-135 cm-ig
Cross over technikához is alkalmas
| 15 | Ballonnal felhelyezhető stentek az aortaív ágainak eredési szűkületeihez és a vese erekhez | 42 | 18 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Gyárilag ballonra applikált applikált "premounted" rozsamentes acél stent
. 0.035" ill. 0.018" rendszerű
6-7 F kompatibilis
75, 90, 135 és 150 cm shaft hossz
Eredési szűkület stentelésére alkalmas, nagy radiális feszítőerővel
Minimális rövidülés. <=4.0-10.0 mm <= átmérő és <=15.0-57.0 mm<= stent hossz
Renalis sztent felvivő rendszer carotis beavatkozásra minősített (DFU szerint is) ballonnal működjön a minőség érdekében
| 16 | PTA ballon térd alatti hosszú recanalizációhoz | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
0,014" drót és 4 F sheath onpatibilitás RX és OTW kivitelben is
Átmérő: <=1,5 mm-4 mm<=
Elérhető hossz: <=40 mm-220 mm<=
Shafthossz: 90 és 150 cm
RBP >=14 ATM
Tip profil: <= 0,017"
| 17 | PTA ballon nagyerek tágításához | 14 | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
12, 14, 16, 18 F átmérő
20, 40, 60 mm hossz
shaft: 75, 120 cm
drót: 0,035"
tip átmérő <=0,037"
III. rész összesen:
IV | IV. rész |  | Alapmennyiség | Opciós mennyiség | Beadandó minta (db) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó összár alapmennyiségre | Nettó összár opciós mennyiség | Nettó összár (alap+opciós mennyiség) | Áfa | Bruttó összár (alap+opciós mennyiség)
| 18 | Graft típusa: Egyenes, standard falvastagságú, stretch (longitudinálisan legalább 30%-ban nyújtható), gyártó által igazoltan legalább kétszer újra sterilizálható | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 22 mmx 30 cm
anyaga: Ptfe
| 19 | Graft típusa: egyenes, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis. (lehetséges eltérés a méretben + 2%) | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 6 mm x 50 cm
anyaga: polyester
| 20 | Graft típusa: egyenes, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis. (lehetséges eltérés a méretben + 2%) | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 7 mm x 50 cm
anyaga: polyester
| 21 | Graft típusa: egyenes, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis. (lehetséges eltérés a méretben + 2%) | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 8 mm x 50 cm
anyaga: polyester
| 22 | Graft típusa: bifurkációs, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis. . (lehetséges eltérés a méretben + 2%) | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 14 x 7x 40 cm
anyaga: polyester
| 23 | Graft típusa: bifurkációs, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis. . (lehetséges eltérés a méretben + 2%) | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 16 x 8x 40 cm
anyaga: polyester
| 24 | Graft típusa: bifurkációs, kötött dakron, kollagénnel impregnált érprotézis. . (lehetséges eltérés a méretben + 2%) | 4 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 18 x 9x 40 cm
anyaga: polyester
| 25 | Graft típusa: Egyenes, vékony falú, zéró porozitású, stretch (longitudinálisan legalább 30%-ban nyújtható), 60 cm hosszon levehető gyűrűvel erősített, falába kötött heparinnal, falvastagság:0,4 mm alatt, külső erősítés eltávolítható a fal sérülése nélkül. | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 6 mm x 70 cm
anyaga: gyűrűs PTFE
sterilitás időtartama a gyártástól számított minimum 3 év
| 26 | Graft típusa: Egyenes, vékony falú, zéró porozitású, stretch (longitudinálisan legalább 30%-ban nyújtható), 30 cm hosszon levehető gyűrűvel erősített, falába kötött heparinnal, falvastagság:0,4 mm alatt, külső erősítés eltávolítható a fal sérülése nélkül. | 7 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Méret: 8 mm x 40 cm
anyaga: gyűrűs PTFE
sterilitás időtartama a gyártástól számított minimum 3 év
IV. rész összesen:
| V.rész | Megnevezés | Alapmennyiség | Opciós mennyiség | Súlyszám | Követelmény | Beadandó minta (db) |  | Nettó összár alapmennyiségre | Nettó összár opciós mennyiség | Nettó összár (alap+opciós mennyiség) | Áfa | Bruttó összár (alap+opciós mennyiség)
V. | 27 | ANGIOGRAFIAS TŰ | 210 | 90 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1 részes |  |  |  | Igen
|  | Min. 70 mm hosszúság |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 0,038”-as vezetődrót befogadására alkalmas belső átmérő |  |  |  | Igen
|  | 18G külső átmérő |  |  |  | Igen
|  | élkiképzés kidolgozottságának foka (kiképzett, nincs kiképezve) |  |  | 10
|  | atraumatikus végkiképzés (van, nincs) |  |  | 5
|  | vágóél dőlésszöge (kicsi, nagy) |  |  | 5
VI | 28 | SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ INGUINÁLIS BEHATOLÁSHOZ(4-5-6-7 FR) | 490 | 210 |  |  | 1 db 4 F-es |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 féle átmérő |  |  |  | Igen
|  | Min 11-23 cm sheat |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 18-30 cm-es dilatátor hosszúság |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | A külső átmérő lehető legkisebb legyen |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | Megbízható „hemostatic valve” |  |  |  | Igen
|  | 3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport) |  |  |  | Igen
|  | Min. 0,035"-as drót befogadására alkalmas belső átmérő a „vessel dilatorban” |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | atraumatikus végkiképzés (van: 10 pont, nincs 1 pont) |  |  | 10
|  | megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) |  |  | 5
|  | szelep záróképesség (van, nincs) |  |  | 5
VII | 29 | VEZETŐDRÓTOK ANGIOGRAPHIAHOZ | 420 | 180 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0,035” |  |  |  | Igen
|  | Min. 6 féle típusban (Standard, Amplatz, Heavy duty, Benston, Newton double ended, mobilis magvú, j végű) |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | Min. 4 féle átmérőben (több a kedvező) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | Hosszméret választék: 50-300 cm közötti (több a kedvező) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | Flexibilis, véggel |  |  |  | Igen
|  | Gyárilag athrombogen műanyag bevonattal ellátott |  |  |  | Igen
|  | végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) |  |  | 5
|  | megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) |  |  | 5
|  | drót flexibilitás mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető: igen, kevésbé jól irányítható/vezethető) |  |  | 5
|  | az érfal és a drót közötti súrlódás mértéke (csúszik, nem csúszik) |  |  | 5
VIII | 30 | VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ ÉS PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ | 98 | 42 |  |  | 1 db normál |  | 0 | 0 | 0
|  | Teljes hosszában M-coat hydrofil bevonat |  |  |  | Igen
|  | Fokozott torziostabilítás |  |  |  | Igen
|  | Egy darabból álló nitinol tengely |  |  |  | Igen
|  | Többszöri visszahelyezésnél is a hidrofilitását teljes mértékben megtartja |  |  |  | Igen
|  | Flexibilis, puha hajlított vég |  |  |  | Igen
|  | Normál és kemény (stiff) kivitelben |  |  |  | Igen
|  | 0,035” átmérő |  |  |  | Igen
|  | 150 cm és 260 cm hosszú |  |  |  | Igen
|  | flexibilitás mértéke (flexibilis: igen, nem) |  |  | 5
|  | megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) |  |  | 5
|  | az érfal és a drót közötti súrlódás mértéke (csúszik, nem) |  |  | 5
|  | irányíthatóság mértéke (jól irányítható, rosszul irányítható) |  |  | 5
IX | 31 | VEZETŐDRÓTOK EPEÚTI INTERVENCIÓHOZ | 14 | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0,018” |  |  |  | Igen
|  | Jó irányíthatóság |  |  |  | Igen
|  | 50 cm hosszúság |  |  |  | Igen
|  | Acél alapanyag |  |  |  | Igen
|  | Hajlított tip |  |  |  | Igen
|  | Sugárfogás |  |  |  | Igen
|  | flexibilitás mértéke (flexibilis: igen, nem) |  |  | 8
|  | megtöretési stabilitás (stabil, kevésbé stabil) |  |  | 8
|  | az érfal és a drót közötti súrlódás mértéke (csúszik, nem) |  |  | 8
|  | irányíthatóság mértéke (jól irányítható, rosszul irányítható) |  |  | 8
|  | torqoatió kontroll mértéke (kevésbé torqoálódó, torqoaladó:) |  |  | 8
X | 32 | KATÉTER NAGYEREKBE TÖRTÉNŐ KONTRASZTANYAG BEFECSKENDEZÉSRE | 420 | 180 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Min. 5 féle végkiképzéssel rendelkezzen |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 4 Fr vastagság |  |  |  | Igen
|  | Hosszméret választék: 55-110 cm (több a kedvező) |  |  | 12 | Kérjük megadni!
|  | Teljes egészében sugárfogó |  |  |  | Igen
|  | flow kapacitás (ml/sec) nagyobb a kedvezőbb |  |  | 2
|  | torqoatió kontroll mértéke (kevésbé torqoálódó, torqoálódó: ) |  |  | 2
|  | belső lumen nagysága (F) nagyobb a kedvezőbb |  |  | 2
|  | nyomástűrés biztonságának mértéke (Bar) előny a nagyobb (nagy, kicsi) |  |  | 2
XI | 33 | DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ANGIOGRAPHIÁHOZ | 140 | 60 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 / 5 F |  |  |  | Igen
|  | Teljes egészében sugárfogó |  |  |  | Igen
|  | 65 cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm |  |  |  | Igen
|  | Teljes méret- és alakformában (Pigtail hajlított-egyenes, Simmons/Sidewinder, Headhunter, Newton technique, Bentson-Hanafee-Wilson, Vertebral, Cobra, Shepherd Hook, J curve, Yashiro) |  |  |  | Igen
|  | 0.038” vezető drót kompatibilis |  |  |  | Igen
|  | Kink rezisztancia |  |  |  | Igen
|  | Dupla soros, hálós fémfonat felépítés |  |  |  | Igen
|  | Jó torque kontroll |  |  |  | Igen
|  | Atrumatikus soft tip |  |  |  | Igen
|  | Belső átmérő: 4 F 1,03 mm, 5 F 1.20 mm |  |  |  | Igen
|  | Hegesztett v. ragasztott „hub” |  |  |  | Igen
|  | flow kapacitás (ml/sec) nagyobb a kedvezőbb |  |  | 10
|  | belső lumen nagysága (F) nagyobb a kedvezőbb |  |  | 5
|  | végződés sugárfogó képességének mértéke |  |  | 5
XII | 34 | DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ KEMOTERÁPIÁHOZ | 70 | 30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4, 5 F méret |  |  |  | Igen
|  | 65 cm, 80 cm, 100cm hosszúság |  |  |  | Igen
|  | 0.038” vezető drót kompatibilitással |  |  |  | Igen
|  | Femoro-cerebrális és perifériás diagnosztikus angiográphiához teljes méret- és alakformában (Cobra, Shepherd Hook, J curve, Straight, Non-taper angle, Multipurpose, Simmons/Sidewinder, Headhunter, Bentson-Hanafee-Wilson, Mani, Vertebral,) |  |  |  | Igen
|  | Dupla soros, hálós felépítés |  |  |  | Igen
|  | Jó torque controll |  |  |  | Igen
|  | Antikinking katéter |  |  |  | Igen
|  | Anyagában hydrofil bevonat |  |  |  | Igen
|  | Lipiodol tűrésű |  |  |  | Igen
|  | Hegesztett v. ragasztott „hub” |  |  |  | Igen
|  | flow kapacitás (ml/sec) nagyobb a kedvezőbb |  |  | 10
|  | végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) |  |  | 5
|  | belső lumen nagysága (F) nagyobb a kedvezőbb |  |  | 5
XIII | 35 | EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL TÁLCA | 560 | 240 |  |  | 1 db szett |  | 0 | 0 | 0
|  | 1 db izolációs lepedőt: min. 210x290, jobb oldali nylon, 2 femoralis és 2 brachialis nyílás |  |  |  | Igen
|  | 1 db kompress (nagy nedvszívó képességű) |  |  |  | Igen
|  | 1 kisebb (100-250 ml) edény kontrasztanyag számára |  |  |  | Igen
|  | 1 db szélén ragasztós csíkkal ellátott lyukas kendő, 90x75 cm |  |  |  | Igen
|  | 1 nagyobb (150-300) ml edény Salsol/NaHeparin oldat számára |  |  |  | Igen
|  | 3 db 10 ml-es luer tip fecskendő |  |  |  | Igen
|  | 2 db 20 ml-es luer tip fecskendő |  |  |  | Igen
|  | 1 db felszívó tű, 18 G 1,2x40mm |  |  |  | Igen
|  | 1 db szike nyéllel |  |  |  | Igen
|  | 1db rtg cső izoláló nylon 110x110cm (méreteltérés +/- 10%) |  |  |  | Igen
|  | 1 db rtg pajzs izoláló, 90x110 cm-es pajzshoz |  |  |  | Igen
|  | 1 db nagynyomású összekötő |  |  |  | Igen
|  | 2 db kabát Lméretű |  |  |  | Igen
|  | 1 db local tű, 21 G (zöld) |  |  |  | Igen
|  | 1 db min 10 ml spec angiográfiás nagynyomású fecskendő „bubble stop”, luer lock |  |  |  | Igen
|  | 1 db hosszú szárú műa. eszköz buci befogásához lemosásnál |  |  |  | Igen
|  | 10 db 10*10 bécsi lap (hajtogatott mullap) |  |  |  | Igen
|  | 10 db kp méretű buci |  |  |  | Igen
|  | 1 db asztaltakaró steril |  |  |  | Igen
|  | 1 db angiographiás tű (a conuson a vágóél jelölésével, 0.038 drót befogadására alkalmas, hegykiképzés sima, lépcsőmentes) |  |  |  | Igen
|  | izolációs anyagok nedvszívó képessége (ml) nagyobb érték a jobb |  |  | 5
|  | angiographiás punctiós tű minősége (jó minőségű:, rossz minőségű) |  |  | 5
|  | fecskendők nyomás állósága (kitűnő, gyenge:) |  |  | 5
|  | fecskendők jelölése (jelölhető, nem jelölhető) |  |  | 5
XIV | 36 | INDEFLÁTOR | 98 | 42 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 25-30 cm3 |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | Nyomásálló, megfelelő hosszúságú polyurethán összekötővel |  |  |  | Igen
|  | Y adapter |  |  |  | Igen
|  | Teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész |  |  |  | Igen
|  | Gyors csatlakozási lehetőség a ballonkatéterhez |  |  |  | Igen
|  | Negatív nyomási tartomány biztos tartása |  |  |  | Igen
|  | Hiteles, jól látható skálájú manométer, amely 30 atm. nyomásig megbízható |  |  |  | Igen
|  | nyomástűrés mértéke (bar) előny a nagyobb |  |  | 10
|  | inflációs és deflációs idő mértéke (sec) - előny a rövidebb |  |  | 10
XV | 37 | VEZETŐ DRÓTOK PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 35” RENDSZER | 70 | 30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Irányítható vezetődrót |  |  |  | Igen
|  | 0.018" rendszerű |  |  |  | Igen
|  | 180 és 300 cm hosszú, segmentalis teflon borítással |  |  |  | Igen
XVI | 38 | GUIDING INTRODUCER CONTRALATERÁLIS INTERVENCIÓHOZ | 70 | 30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4-5-6 F |  |  |  | Igen
|  | Több méretben 40-100 cm között |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | végződés sugárfogó képességének mértéke (kiváló sugárfogó, kevésbé sugárfogó) |  |  | 10
|  | radiopaque vég distalis pozicióban (van, nincs) |  |  | 10
XVII | 39 | BALLON KATÉTEREK PERIFÉRIÁS PTA-HOZ | 140 | 60 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Közép és nagynyomású „low profile” PTA ballon |  |  |  | Igen
|  | Arany markerekkel |  |  |  | Igen
|  | Max.6F 40,80,110 és 135cm hosszú katéter méretekben |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 0.035" rendszerben |  |  |  | Igen
|  | Ballon méretek: 3-9mm 10-15-20-30-40-60-80-100mm |  |  |  | Igen
|  | Indeflációs idő (rövidebb a kedvező) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb a kedvező) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jól irányítható/vezethető) |  |  | 10
XVIII | 40 | BALLON KATÉTEREK TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ OTW RENDSZEREKKEL | 28 | 12 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | PTA ballon 30-150 mm |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | Min.120 cm katéterhosszban |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 18" OTW |  |  |  | Igen
|  | Indeflációs idő (rövidebb a kedvező, legnagyobb 10 pont, legkisebb 1 pont) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | Ballon nyomásállóságának mértéke RBP (nagyobb a kedvezőbb) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jól irányítható/vezethető) |  |  | 10
XIX | 41 | ÖNTÁGULÓ STENTEK KISMEDENCEI-ALSÓ VÉGTAGI EREK STENTELÉSÉHEZ | össz: 50 | össz: 20 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Nitronol öntáguló stentek |  |  |  | Igen
|  | 6F 80 és 120 cm –es shafttal, végmarkerekkel | 22 db | 8 db |  | Igen
|  | 0.035”-rendszerű |  |  |  | Igen
|  | 7-8-9 -10 mm 20-40-60-80 mm | 28 db | 12 db |  | Igen
|  | Markerek száma (több a kedvező) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező) |  |  | 7 | Kérjük megadni!
|  | RTG sugárfogó képesség mértéke (kitűnő sugárfogó, gyenge sugárfogó) |  |  | 2
|  | markerek láthatósága (jól látható, kevésbé látható) |  |  | 2
|  | flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető, kevésbé jól irányítható/vezethető) |  |  | 2
|  | felvivő rendszer átmérője (F) 4F-be beleillő a legelőnyösebb (legkisebb, legnagyobb) |  |  | 2
XX | 42 | ÖNTÁGULÓ STENTEK HOSSZÚ SZAKASZÚ SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE | 70 | 30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Nitinol öntáguló |  |  |  | Igen
|  | 70-135 cm shaft |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | RX rendszerű |  |  |  | Igen
|  | Nyitott cellás szerkezet |  |  |  | Igen
|  | 0.014” v 0.018" vezető drót |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 4 F, vezetőkatéter kompatibilis |  |  |  | Igen
|  | 80-150 mm hosszúságú stentek |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | Markerek száma (több a kedvező, legtöbb: 10 pont) |  |  | 5 | Kérjük megadni!
|  | Passziv bevonat (igen/nem) (igen a kedvező) |  |  | 7 | Kérjük megadni!
|  | sugárfogó képesség mértéke (kitűnő, gyenge) |  |  | 2
|  | markerek láthatósága (jól látható, kevésbé látható) |  |  | 2
|  | flexibilitás képességének mértéke (flexibilis, jól irányítható/vezethető:, kevésbé jól irányítható/vezethető) |  |  | 2
|  | felvivő rendszer átmérője (F) 4F-be beleillő a legelőnyösebb (legkisebb, legnagyobb) |  |  | 2
XXI | 43 | PERKUTÁN EPEÚTI DRENÁZS SZETT | 14 | 6 |  |  | 1 db 7 F-es |  | 0 | 0 | 0
|  | 7-10 F katétervastagság |  |  |  | Igen
|  | Szilikon drenázs katéter |  |  |  | Igen
|  | Zsinórral visszahajlítható rögzítő vég |  |  |  | Igen
|  | Több oldallyuk a katéter disztális harmadában |  |  |  | Igen
|  | Chiba tű |  |  |  | Igen
|  | Egyenes mandrinos teflon punkciós katéter |  |  |  | Igen
XXII | 44 | PERKUTÁN EPEÚTI STENT | 14 | 6 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Öntáguló stent |  |  |  | Igen
|  | 5F kompatibilis |  |  |  | Igen
|  | 6-10 mm átmérő |  |  |  | Kérjük megadni!
|  | 40 -100 mm hosszú |  |  |  | Kérjük megadni!
XXIII | 45 | PERKUTÁN EPEÚTI PUNCTIOS SZETT | 28 | 12 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Chiba katéteres tű |  |  |  | Igen
|  | 0,018" acél vezetődrót |  |  |  | Igen
XXIV | 46 | IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÓ HUROKKAL ELLÁTOTT KATÉTER | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Nitinol |  |  |  | Igen
Angulált tip
Shaft hossz 125 cm
Horok átmérők 5-35 mm-ig
XXV | 47 | INJEKTOR ÖSSZEKÖTŐ flexibilis, átlátszó | 490 | 210 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Medrad Mark VII. Arterion injektohoz, 100 % kompatibilitás |  |  |  | Igen
|  | hossz 50 cm |  |  |  | Igen
|  | nyomástűrés 900-1200 PSI (igen:10 pont, nem : 1 pont) |  |  | 20

## Munka2
Részenkénti darabszámok és becsült értékek
rész száma | megnevezés | db / 24 hó | nettó Ft / 24 hó
I. | Érsebészet I. | 560 | 5248850
II. | Érsebészet II. | 180 | 5278500
III. | Érsebészet III. | 260 | 32045000
IV. | Érsebészet IV. | 86 | 8911300
V. | ANGIOGRAFIAS TŰ | 150 | 59850
VI. | SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ INGUINÁLIS BEHATOLÁSHOZ(4-5-6-7 FR) | 350 | 3378200
VII. | VEZETŐDRÓTOK ANGIOGRAPHIAHOZ | 300 | 1410000
VIII. | VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ ÉS PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ | 70 | 847000
IX. | VEZETŐDRÓTOK EPEÚTI INTERVENCIÓHOZ | 10 | 115000
X. | KATÉTER NAGYEREKBE TÖRTÉNŐ KONTRASZTANYAG BEFECSKENDEZÉSRE | 300 | 1410000
XI. | DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ANGIOGRAPHIÁHOZ | 100 | 470000
XII. | DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ KEMOTERÁPIÁHOZ | 50 | 325000
XIII. | EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL TÁLCA | 400 | 2436000
XIV. | INDEFLÁTOR | 70 | 847000
XV. | VEZETŐ DRÓTOK PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 35” RENDSZER | 50 | 1100000
XVI. | GUIDING INTRODUCER CONTRALATERÁLIS INTERVENCIÓHOZ | 50 | 800000
XVII. | BALLON KATÉTEREK PERIFÉRIÁS PTA-HOZ | 100 | 3800000
XVIII. | BALLON KATÉTEREK TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ OTW RENDSZEREKKEL | 20 | 970000
XIX. | ÖNTÁGULÓ STENTEK KISMEDENCEI-ALSÓ VÉGTAGI EREK STENTELÉSÉHEZ | 35 | 6545000
XX. | ÖNTÁGULÓ STENTEK HOSSZÚ SZAKASZÚ SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE | 50 | 6740000
XXI. | PERKUTÁN EPEÚTI DRENÁZS SZETT | 10 | 130000
XXII. | PERKUTÁN EPEÚTI STENT | 10 | 1400000
XXIII. | PERKUTÁN EPEÚTI PUNCTIOS SZETT | 20 | 540000
XXIV. | IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÓ HUROKKAL ELLÁTOTT KATÉTER | 2 | 254000
XXV. | INJEKTOR ÖSSZEKÖTŐ flexibilis, átlátszó | 350 | 1533000
ÖSSZ.: |  | 3583 | 86593700